## METER TEST REPORT
SONGYANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. METER VERIFICATION RECORD
| Model: | DDS-21 | Type: | 5(80)A |  | Class: | 0.5 | Const: | 3200imp/kWh |  | Temp: | 25C | R.H.: | 85%
No. | Asset No. | Meter No. | Error | [117 empty] | STA | CRP | Voltage Test | Result
|  |  | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | B:1.0 | A:1.0 | A:0.5L | B:1.0 | A:1.0 | A:0.5L | B:1.0
|  |  | 1.5Imax | 1.5Imax | 1.2Imax | 1.2Imax | Imax | Imax | 14Ib | 14Ib | 12Ib | 12Ib | 10Ib | 10Ib | 8.8Ib | 8.8Ib | 8.6Ib | 8.6Ib | 8.4Ib | 8.4Ib | 8.2Ib | 8.2Ib | 8Ib | 8Ib | 7.8Ib | 7.8Ib | 7.6Ib | 7.6Ib | 7.4Ib | 7.4Ib | 7Ib | 7Ib | 6.8Ib | 6.8Ib | 6.6Ib | 6.6Ib | 6.5Ib | 6.5Ib | 6.4Ib | 6.4Ib | 6.2Ib | 6.2Ib | 6Ib | 6Ib | 5.8Ib | 5.8Ib | 5.6Ib | 5.6Ib | 5.4Ib | 5.4Ib | 5.2Ib | 5.2Ib | 5Ib | 5Ib | 4.8Ib | 4.8Ib | 4.6Ib | 4.6Ib | 4.4Ib | 4.4Ib | 4.2Ib | 4.2Ib | 4Ib | 4Ib | 3.8Ib | 3.8Ib | 3.6Ib | 3.6Ib | 3.4Ib | 3.4Ib | 3.2Ib | 3.2Ib | 3Ib | 3Ib | 2.8Ib | 2.8Ib | 2.6Ib | 2.6Ib | 2.4Ib | 2.4Ib | 2.2Ib | 2.2Ib | 2Ib | 2Ib | 1.8Ib | 1.8Ib | 1.6Ib | 1.6Ib | 1.4Ib | 1.4Ib | 1.2Ib | 1.2Ib | Ib | Ib | 0.8Ib | 0.8Ib | 0.6Ib | 0.6Ib | 0.5Ib | 0.5Ib | 0.4Ib | 0.4Ib | 0.3Ib | 0.3Ib | 0.2Ib | 0.2Ib | 0.1Ib | 0.1Ib | 0.07Ib | 0.07Ib | 0.05Ib | 0.05Ib | 0.03Ib | 0.03Ib | 0.02Ib | 0.02Ib | 0.02Ib | 0.01Ib | 0.01Ib | 0.01Ib
1 | 04112201 | 04112201 | 0.561 | -0.127 | 0.295 | 0.02 | 0.301 | 0.092 | 0.326 | 0.04 | 0.135 | -0.08 | 0.17 | -0.07 | 0.226 | 0.035 | 0.185 | 0.005 | 0.085 | -0.062 | 0.319 | 0.1 | 0.115 | -0.052 | 0.093 | 0.07 | 0.195 | 0.003 | 0.145 | 0.008 | 0.12 | -0.117 | 0.217 | -0.027 | 0.224 | -0.097 | 0.07 | 0.077 | -0.003 | 0.073 | 0.087 | -0.06 | 0.123 | 0.097 | 0.107 | 0.023 | 0.01 | -0.04 | 0.11 | 0.047 | 0.077 | -0.097 | 0.03 | 0.037 | 0.008 | -0.05 | 0.12 | 0.008 | 0.065 | 0.028 | 0.113 | 0.043 | 0.05 | 0.175 | 0.088 | 0.055 | 0.02 | 0.045 | 0.048 | 0.013 | 0.14 | 0.078 | 0.123 | -0.02 | 0.015 | 0.11 | 0.02 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.115 | 0.06 | 0.15 | -0.03 | -0.036 | 0.042 | 0.12 | 0.046 | 0.116 | 0.056 | -0.006 | 0.026 | 0.028 | 0.059 | 0.027 | 0.063 | 0.051 | 0.026 | 0.036 | 0.041 | 0.049 | 0.097 | 0.022 | 0.03 | 0.008 | 0.043 | -0.016 | 0.021 | -0.014 | 0.008 | -0.004 | -0.014 | -0.155 | -0.096 | -0.134 | -0.586 | -0.188 | -0.517 | -0.857 | -0.438 |  |  | P | F
| Tester: | ABHIJITH | [118 empty] | Date | :2022-11-17
Notice:P means Check out ; F means Disqualification